集善残疾儿童助养-居家无障碍提升项目
方案
	项目概要

	项目编号
	

	项目类别
	残疾人家庭环境设施改造项目

	项目执行地点
	

	项目执行周期
	

	项目申请金额
	

	项目资金来源
	

	项目负责人
	


一、项目目标

二、资金使用情况
	募得款物使用计划
	用途分类
	具体用途
	金额

	
	1.直接或委托其他组织资助给受益人的款物
	
	

	
	2.为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬及相关费用
	
	

	
	合计
	
	


注：
用途分类1：用于采购居家无障碍辅助器具包，受助标准按照每户均价9000元，原则上不低于4500元，不高于9000元；用途分类2：用于专业人员上门为受助家庭提供2次入户专业服务，首次入户开展评估服务，二次入户开展辅助技术适配服务。
如因采购所产生的结余，原则上用于为备选受益人提供居家无障碍改造服务。如需并入入户服务费用，需保持服务费用总额不得超过辅助器具包采购总额的 10%。
三 、项目实施内容及受益人员名单
(一)项目背景
人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求，党的二十大报告提出的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。”强调了把完善残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平提升至民生福祉的关键战略位置，这是以习近平同志为核心的党中央对残疾人事业的高度重视、对广大残疾人健康的亲切关怀，坚持以人民为中心，站在国家长远发展和民族伟大复兴高度上做出的长远谋划。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4] 我国现有数量庞大的残疾儿童家庭和儿童残疾家庭，家庭中的儿童由于身体机能或家庭环境的限制，在自我成长方面易产生发展瓶颈，无障碍环境建设为儿童提供一个充分激发自身潜能的家庭环境显得尤为重要。“十四五”规划关于要加强无障碍环境建设，提升残疾人群体的生活便利性和幸福感的理念提出，为无障碍改造提供了明确的规划指引和发展方向，通过无障碍的建设与实施帮助他们克服身体障碍，提供安全、便捷的生活环境，更好的助力身心成长和社会融入。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]特别是《中华人民共和国无障碍环境建设法》的正式施行，更是开启了我国无障碍环境建设法治化的新征程。无障碍建设关乎着基本民生，公平和文明，党的二十届三中全会提出要进一步全面深化改革，推进中国式现代化，而无障碍提升改造是实现中国式现代化的充分必要条件，既是国家政策以人民为中心发展思想的深刻践行，也是国家为特殊群体打造美好生活的承诺兑现。在此背景下，发挥公益优势，整合社会资源，做好儿童居家无障碍保障政策的有力补充，助力舒适居家环境、日常出行的无障碍升级，推动整个社会的文明进步和可持续发展。
(二)执行机构简介

(三)实施对象及援助标准
1.项目实施对象及筛选标准
（1）实施对象：
①残疾儿童家庭：有0-18岁残疾儿童的家庭，为孩子的生活和康复创造安全、便利的居家环境。
②有儿童的残疾家庭：0-18岁儿童的家庭成员（父母，祖父母、外祖父母）为残疾，想为孩子的成长和发展构建舒适、舒心的家庭环境。
（2）筛选标准：
①经社区/相关部门认定的残疾家庭，持有残疾证或专业医疗机构/康复机构出具的诊断证明。
②房屋处于长期稳定居住状态，且具备改造条件，结构相对稳定，无重大安全隐患。
③家庭经济困难，无力自行进行居家无障碍改造提升。
④对无障碍改造有迫切需求，能够积极配合并遵守项目实施的相关规定。
⑤优先考虑重度残疾、一户多残等特殊困难家庭。
2.项目实施内容、原则、标准及成效
（1）实施内容：

（2）实施原则 
项目实施过程中，将严格按照相关国家标准进行改造和升级，确保项目提升质量和效果。同时，项目组将会针对残疾人的身体状况、居家环境状况和实际需求进行专业评估，制定科学合理的无障碍环境改造和辅具适配方案，使改造升级后的居家环境更加人性化、舒适化。为保证项目实施和管理的规范性，项目组将根据残疾人家庭实际情况，按照户均9000元的经费标准、“一户一策、一户一档” 原则制定个性化无障碍提升方案，确保做到专业评估和精准适配。
（3）实施标准
为保证项目达到居家无障碍提升效果，项目实施过程中将分为环境无障碍升级和能力无障碍提升两部分，环境无障碍升级主要包括针对居家环境进行评估并改造升级，通过科学配置适合的无障碍设施设备等产品（见附件1），提升居家无障碍环境水平，提高残疾人居家的行动能力。能力无障碍提升主要包括针对肢体、听力、视力、言语、智力/精神五类残疾人的身体状况和日常生活需求，通过精准适配功能性辅助器具产品（见附件2），提高生活自理能力，从而进一步改善生活质量。
（4）实施成效 
“优境长伴”居家无障碍提升项目通过优化儿童居家生活、成长环境，为他们的成长之路提供有效的帮扶，助力视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力/精神残疾群体更加自主的生活，减少导致二次致残的危险境况的同时提升残疾人自主生活的能力，提高其生活积极性和生活质量。
①视力残疾人群：安装智能语音控制系统，可通过语音指令控制灯光、语音提示装置等设备的功能，使视力残疾人在居家环境中准确知晓电器的运行状态、房门的开关情况等，方便他们更加便捷地独立操作家居设施，减少对他人的依赖；铺设专业化特殊纹理的防滑地面，视力残疾者可以通过脚底的触感感知行走路径，降低滑倒的风险；设置鲜明的色彩对比和防滑标识，通过鲜明的色彩对比帮助视力残疾人更好地分辨物体的轮廓和位置；在家具边缘和墙角处设置明显的标识或安装软性防护材料，避免他们在行走过程中不慎碰撞受伤；配备智能导盲设备连接家居系统，为视力残疾人提供实时的环境信息和导航指引，当他们在房间内移动时，设备可以语音播报家具的位置、房间的布局等信息，帮助他们更轻松地到达目的地，在紧急情况下，还可以通过设备向家人或救助机构发送求救信号。
②听力残疾人群：安装可视化门铃和闪光报警系统，当有访客按门铃或发生紧急情况时，系统会通过闪烁的灯光提醒听力残疾者，使他们能够及时知晓外界情况；配置震动提醒装置，如与闹钟、电话等设备连接，当闹钟响起或有电话呼入时，装置会发出震动，确保听力残疾者不会错过重要的时间安排和信息；安装吸音窗帘和隔音墙板，通过优化室内隔音和吸音效果，减少外界噪音的干扰，让听力残疾人在相对安静的环境中更好地使用助听设备，提高听力效果。
③言语残疾人群：配备智能沟通辅助设备，如语音转文字软件或手写板等，帮助他们实现与家人、朋友和外界进行有效的沟通，言语残疾者可以通过手写板写下自己的想法和需求，让他人更好地理解他们的意图；安装易于识别的标识和指示牌等特殊标识系统，用简单易懂的图形和符号来标识家居设施的功能和使用方法，方便言语残疾者独立使用各种设备。
[bookmark: OLE_LINK9]④肢体残疾人群：根据残疾情况配备轮椅、拐杖、浴凳等辅助器具，解决肢体残疾人的出行难、洗浴难等困难；改造出入口，安装无障碍坡道，拓宽门的宽度，方便乘坐轮椅的肢体残疾者进出房屋；在走廊、楼梯、卫生间等区域安装无障碍扶手，可以为肢体残疾人提供支撑和辅助，帮助他们保持身体平衡，安全地行走和移动。
⑤智力/精神残疾人群：安装门窗防护栏、电源插座保护盖、燃气报警器等安全防护设施，有效保护他们的人身安全，防止智力/精神残疾人意外坠落、避免他们触电以及在发生燃气泄漏时及时发出警报，提醒家人采取措施；采用简单明了的色彩和标识区分不同的功能区域，帮助智力/精神残疾者更好地识别和记忆家居环境。
(四)项目实施及付款流程
1.项目实施流程
第一步：人员筛选
（1）信息收集：通过当地残疾人联合会、乡镇街道、社区、村委会等渠道收集符合筛选标准的残疾人信息。
（2）申请受理：有改造提升意向的、符合筛选标准的残疾家庭向所在街道/社区/村委会提交申请，填写申请表并提供相关证明材料，如残疾证、低保证、家庭收入证明、医疗诊断证明等。
（3）初步审核：街道/社区/村委会工作人员对申请材料进行初步审核，核实申请人的残疾情况和家庭经济状况。
（4）实地评估：组织专业人员对初审通过的申请人家庭进行实地评估，了解房屋结构、居住环境和受助人自理程度。
第二步：制定方案
（1）需求调研：组织专业人员对申请人进行需求调研，了解他们的日常生活需求和对无障碍提升改造的期望。
（2）需求分析：根据实地评估结果及申请人/受助人的具体需求，对无障碍提升计划进行可实施性分析和效果预测分析。
（3）方案设计：由专业设计师根据需求分析结果，制定个性化无障碍提升改造方案，包括具体的提升项目、经费预算等。
（4）方案论证：邀请专家、残疾人代表等对提升方案进行论证，确保方案的科学性和可行性。
（5）方案调整：根据论证意见对方案进行调整和完善。
（6）方案确定：根据调整和完善后的方案确定最终的受助对象和无障碍提升具体内容。
第三步：项目实施
（1）实施准备：参照国家文件《政府采购法》及中辅具采购实施流程，筛选资质优良、信誉良好的供应商，综合考量供应商的产品和服务，确定项目合作供货商。超过100万元（含）的采购，需在采购前将采购方案报中国残疾人福利基金会。采购结束后，所有采购材料需提报中国残疾人福利基金会存档。
（2）签订协议：与合作供货商签订供货合同或协议，明确产品质量和违约责任等；与无障碍改造家庭签订改造提升确认书，明确提升内容、提升工期等。
（3）质量监督：安排专人对改造提升过程进行监督管理，确保项目质量和进度，及时发现和解决问题。
（4）安全保障：加强项目安全管理，采取必要的安全防护措施，确保项目人员和申请人家庭成员的人身安全和财产安全。
第四步：验收交付
（1）自验整改：针对每户无障碍改造提升效果，项目组进行自验，对发现的问题及时整改。
（2）联合验收：组织相关部门和专业人员进行联合验收，按照验收标准对改造提升项目进行逐一检查，确保符合要求。
（3）交付使用：验收合格后交付受助人使用，并向申请人及受助人介绍使用方法和注意事项。
第五步：回访评估
（1）回访计划：制定回访计划，确定回访时间、方式和内容。
（2）回访实施：按照回访计划对申请人进行回访，了解无障碍提升后的使用效果和满意度。
（3）问题处理：对回访中发现的问题及时进行处理，确保提升项目的正常使用。
（4）效果评估：对整个无障碍提升项目进行效果评估，总结经验教训，为今后的项目实施提供参考。
2.项目付款及反馈流程
拟申请分两次拨付项目资金至XXX，首款申请时间为确定居家无障碍提升计划项目建议书后申请拨付总项目金额的70%，此笔款项将用于项目启动和实施阶段的勘察评估、材料采购、人员安排等，在无障碍提升计划项目完工验收合格后拟申请拨付剩余总项目尾款金额30%。
收到首款后，项目团队按照计划全面开展无障碍提升工作，在实地走访后协助受助对象填写《项目告知书》与《居家无障碍改造调研审批表》（见附表1）、《居家无障碍改造评估确认表》（见附表2）、《居家无障碍改造确认书》（见附表2-2）、《居家环境无障碍改造设计思路及方案》（见附表3）、《居家环境无障碍改造明细表》（见附表4），项目实施过程会确保项目进度和质量。在全部改造提升完成后，项目团队将提供《居家无障碍改造前后对比》（见附表5）、《居家无障碍改造审核验收表》（见附表6）、《残疾人家庭无障碍改造验收满意度调查》（见附表7），《肖像权使用同意书》（见附表8），《受助人及监护人残疾证、户口本、身份证及其他相关诊断证明复印件》（见附表9），并全面接受项目进展情况的监督，按月度提交项目反馈，让项目相关方了解整个无障碍提升的推进状态，相关反馈时间如下：

	批次
	时间
	反馈内容
	备注

	一批次
	202X年X月
	项目执行进展情况、资金使用情况、入户升级情况、执行图片
	

	二批次
	202X年X月
	项目执行进展情况、资金使用情况、入户升级情况、执行图片
	

	202X年X月，项目结项，提交项目报告。
	


3.资金标准
根据残疾家庭入户评估结果和实施方案，按照平均每户9000元标准，遵循“一户一策、一户一档”，原则上每户经费不低于4500元，不高于9000元。
(五)项目执行周期明细
	日期
	活动内容

	202X年X月
	启动和准备工作，策划项目具体实施流程，沟通执行方案

	202X年X月
	与基金会签署执行协议，项目执行方面：开启人员筛选及走访，根据受助家庭确定需求方案，进行志愿者招募和能力提升培训

	202X年X月
	完成材料采购、实施项目提升服务

	202X年X月
	项目闭环，验收，进行服务总结和跟进

	202X年X月
	项目结项，提交项目报告


(六)项目拟受益人名单

四、预期成果
项目计划帮扶XX县约XX户残疾人家庭，使获得无障碍提升后的家居环境适合儿童年龄段人群的需求，实现友好的居住目标。
（一）提升生活自理能力
受助人员在提升改造后的家居环境中能够更好地照顾自己，提高生活自理能力，减少对他人帮助的依赖。例如，通过安装辅助器具，他们就可以独立完成穿衣、洗漱等日常活动。
（二）增强居家舒适度
优化家居布局，选用舒适的且易于操作的辅具产品，为受助人群打造一个温馨、舒适的居住环境，特别是为受助儿童创造舒适的家居环境能更有利于他们的成长。
（三）方便医疗护理
对于需要长期医疗护理的受助儿童，提升改造后的家居环境可以方便医护人员进行上门服务，设置专门的护理区域，配备必要的医疗设备，提高医疗护理的效率和质量。
（四）促进社交互动
无障碍的家居环境为受助儿童提供更多与家人、朋友互动的机会，他们可以邀请客人到家中做客，参与社交活动，丰富自己的生活，让他们在家庭中感受到亲友的关爱和温暖。
（五）推动行业发展
居家无障碍的提升将增强“产业协同”效应，通过无障碍设施生产、家居设计等不同产业之间相互协作、优势互补，助推行业内相关产业的共同发展和整体效益提升。同时，也为政府制定相关政策提供参考依据。
五、项目监管
(一) 项目操作监管
(1)在项目组人才队伍搭建上，组建优秀的项目执行团队，依照项目实施流程保证项目按质按期完成，同时，将联动当地残联、乡镇街道/社区/村委会的力量，协调各方资源，共同做好项目执行工作；
(2)在项目受益对象筛选上，秉持公正、公平、公开的原则，严格按照既定的筛选标准确定帮扶人群，充分参考项目受助对象或其家属的需求，并结合实际情况制定个性化的无障碍提升方案，确保提升效果既能满足受助对象的实际需求，又能在项目预算范围内切实可行；
(3)在项目执行上，从申请受理、实地评估到方案制定、组织实施，我们做好全方位质量监管措施，对项目启动到完成的各个阶段进行全程监控，在项目按照既定方案顺利实施并验收通过后，及时整理和分析项目过程中的各项数据与成果，形成高质量的项目报告，为后续类似项目提供极具价值的经验参考。
(4)在后期资料归档上，我们按照一户一档的标准进行细致分类和整理，将需求申请、评估记录、勘察现状、提升建议、验收报告等各项工作记录形成专门文档集，基于这样系统的归档方式，完整收录每一户的无障碍提升全流程资料，以便为项目结项提供全面、准确的项目依据，使各个阶段都能有详实的参考。
( 二 ) 财务操作监管
(1)在项目启动前，由专业财务人员和项目负责人共同确定首款到账。
(2)加强对无障碍提升项目资金使用的监管，确保项目资金专款专用，严格按照合同约定和项目进度进行，确保资金流向清晰可查。
(3)严控无障碍改造提升项目的费用报销，每笔费用报销需经过严格的审批程序，同时提供合法有效的发票和相关凭证。
(4)强化对无障碍提升项目财务风险的防范，对可能出现的财务风险进行提前预警和防范，及时发现和解决潜在的财务问题。
(5)在项目验收通过后，可随时接受审计部门的审计和监督，确保项目财务操作的合法性和规范性。
1

六、项目照片
待项目开始实施后定期反馈
附：往期执行照片
	改造前
	改造后
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附件1
[bookmark: OLE_LINK8]环境无障碍升级内容及设施设备
	序号
	功能
	项目名称
	参数规格及要求
	改造升级效果
	适合对象

	
1
	如厕 洗澡 安全
	地面防滑
	采用 PVC 材质地胶，防湿滑系数为 ≥R9，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。
	防止残疾人因地面湿滑而摔倒造成二次伤害。
	肢体障碍

	

2
	
	卫生间改造
	卫生间改造所需的物品、主材及辅材，包括消除地面高度差、水电老旧线路、门洞扩宽、墙面处理、安装移门，吊顶、排水，铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料等辅助材料。
	解决残疾人如厕时轮椅进出卫生间困难。
	肢体障碍

	
3
	
	蹲坑改
坐便器
	蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材 及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便 器安装等。
	解决残疾人无法自主如厕问题。
	肢体障碍

	4
	
	智能坐
便器
	通过自动清洗、烘干，可减少操残疾人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。
	解决残疾人如厕难得问题
	肢体障碍

	
5
	
	整体卫浴
	具备沐浴功能，配置手持花洒、照明、排 风、安装扶手地面防滑、洗手盆及如厕功 能等适用于残疾人使用。
	解决残疾人无法自主进行日常洗浴和盥洗等问题。
	肢体障碍

	
6
	
	坐式淋浴器
	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。
	便于残疾人进行自主安全洗浴。
	肢体障碍

	7
	如厕 洗澡 安全
	上翻沐浴椅
	外层材料采用 ABS 或者尼龙原装环保料， 面管两端人工倒角。承重力≥100kg。
	便于残疾人安全洗浴。
	肢体障碍

	8
	
	电动升降  洗手台
	台盆可自由升降，方便轮椅进入及残疾人使用，应包含洗手盆、双侧无障碍扶手、 镜子、升降支架主体、下水配件等。
	便于残疾人乘坐轮椅进行安全盥洗。
	肢体障碍

	9
	
	洗澡椅
	椅架为铝合金材质，座板、背靠板为 PE 材质，座面板、坐垫为 EVA 材质，座椅 高度≥3 段可调节，折叠时可自行站立，扶手可抬起。
	便于残疾人安全洗浴，洗澡椅可移动且容易收纳，不影响其他家庭成员。
	肢体障碍

	10
	
	移动马桶
	采用钢管或铝合金（树脂）+PP 材质，具 备座椅高度可调节等功能。
	解决重度残疾人无法到卫生间如厕问题。
	肢体障碍

	11
	
	座便器助力扶手
	适用于下肢功能障碍的残疾人，安装在马桶边为残疾人如厕时提供支撑。
	便于残疾人安全如厕。
	肢体障碍

	12
	
	
马桶增高器
	采用PE抗菌材质，增加马桶高度，两侧扶手设置，方便残疾人起身辅助。
	帮助站立困难和关节受限残疾人的如厕起身。
	肢体障碍

	13
	
	
马桶辅助 升降椅
	电动起身功能，帮助关节受限、腰腿弯曲障碍及膝关节疼痛无力的残疾人，更好地如厕起身下蹲；两侧配有扶手，扶手可随机升降；清消便捷，无死角。
	帮助站立困难和关节受限残疾人的如厕起身。
	肢体障碍

	14
	
	恒温花洒
	采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止残疾人烫伤，可淋浴。
	便于残疾人安全洗浴。
	肢体障碍

	15
	
	U 型上翻 落地扶手
	用于残疾人抓握助力，防跌倒，外层管径约35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为 ABS 或PVC 或树脂材料，防转动设计。
	便于残疾人安全如厕或洗浴。
	肢体障碍

	16
	如厕 洗澡 安全
	防滑 L型 扶手
	用于残疾人抓握助力，防跌倒，外层管径约35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS 或PVC 或树脂材料，防转动设计。
	便于残疾人安全如厕或洗浴。
	肢体障碍

	17
	
	防滑一字 扶手
	用于残疾人抓握助力，防跌倒，外层管径约 35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC 或树脂材料，防转动设计。
	便于残疾人安全如厕或洗浴。
	肢体障碍

	18
	
	智能便携 洗浴机
	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动，床上助浴更灵活。
	便于长期卧床的失能或半失能残疾人安全洗浴。
	肢体障碍

	19
	
	洗澡床
	可充气，环保 PVC 材质，抗菌舒适，便于收纳。
	便于长期卧床的失能或半失能残疾人安全洗浴。
	肢体障碍

	20
	室内 行走 便利
	防滑一字 扶手
	用于残疾人抓握助力，防跌倒，外层管径约35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC或树脂材料，防转动设计。
	便于残疾人日常安全行走或活动。
	肢体障碍

	21
	
	实木沿墙扶手
	直径约 35mm，实木扶手，环保油漆制作。
	便于残疾人日常安全行走或活动。
	肢体障碍

	22
	
	沿墙扶手
	用于残疾人抓握助力，防跌倒，外层管径约 35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS 或PVC 或树脂材料，防转动设计。
	便于残疾人日常安全行走或活动。
	肢体障碍

	23
	
	组合式移动扶手
	通过地面和棚顶支撑，房间任何需要辅助位置都可使用，无需在房间内打孔安装。
	便于残疾人日常生活中安全起身和移位。
	肢体障碍

	24
	
	门槛无障碍 改造
	门槛高差移除，增加无障碍坡道，材质为 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水 防滑、承重力≥500kg。
	便于乘坐轮椅的残疾人安全便捷通行。
	肢体障碍

	25
	室内 行走 便利
	组合式坡道
	PVC材质，可拆卸组装式坡道，可以按需要的高度和宽度调节组装，适合室内外使用。
	便于乘坐轮椅的残疾人安全便捷通行。
	肢体障碍

	26
	
	床边扶手
	扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固金属材料，落地式或者床板上安装，便于残疾人上下床助力起身。
	便于残疾人在床边或沙发便起身或上下床。
	肢体障碍

	27
	
	
移位机
	移位机可帮助残疾人能在普通座椅、沙发轮椅、坐便器之间实现安全的转移，提高日常活动的主动性，同时使护理工作更容易、更安全，大大降低护理人员的工作强度。座板打开方式：侧滑。分腿式底盘可以更好的与普通座椅、沙发、轮椅和坐便器等对接。
	便于室内转移残疾人起居、洗浴、如厕等日常活动
	肢体障碍

	28
	
	电动移位机
	电动操作可帮助残疾人实现安全的转移，提高日常活动的主动性，同时使护理工作更容易、更安全，大大降低护理人员的工作强度。
	便于室内转移残疾人起居、洗浴、如厕等活动
	肢体障碍

	29
	居家 环境 改善
	
厨房改造
	厨房改造所需的物品、主材及辅材，包括消除地面高度差、水电老旧线路、门洞扩宽、墙面处理、安装移门，吊顶、排水，铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料等辅助 材料。
	便于有部分行动能力的残疾人能够乘坐轮椅进行自主完成做饭的日常活动。
	肢体障碍

	30
	
	厨房无障碍升降吊柜
	可灵活控制吊柜上升、下降及暂停，方便老年人取物使用。
	便于有部分行动能力的残疾人能够乘坐轮椅进行自主完成做饭的日常活动。
	肢体障碍

	31
	居家 环境 改善
	无障碍灶台
	柜体可自由升降；降低灶台或留出容膝空间，方便轮椅进入。
	便于有部分行动能力的残疾人能够乘坐轮椅进行自主完成做饭的日常活动。
	肢体障碍

	32
	
	爬楼机
	履带式结构，铅酸电池，电动驱动，速度5-6米/秒，操作简单，安全平稳。
	便于残疾人乘坐轮椅安全上下楼梯。
	肢体障碍

	33
	
	移动坡道
	铝合金或碳纤材质，可根据台阶高低选择不同规格的坡道。坡道折叠式、分体式、抽拉式及推车式等
	便于室外台阶处搭建，保证残疾人乘坐轮椅安全便捷出行。
	肢体障碍

	34
	智能 监测 跟进
	闪光音乐门铃
	采用无线传输，以震动闪光方式提醒残疾人有客来访。
	听力障碍人群日常生活中必备无障碍器具
	听力障碍

	35
	
	防走失智能腕表
	高清大屏幕，双摄像头的高清配置，查词典，AI识物等学习功能强大，另外20米的专业级防水性能，适合在游泳潜水时玩耍使用
	在家/离家判定、电子围栏、实时定位，防止使用者走丢
	智力障碍
精神障碍

	36
	
	防走失智能手环
	高清大屏幕，双摄像头的高清配置，查词典，AI识物等学习功能强大，另外20米的专业级防水性能，适合在游泳潜水时玩耍使用
	在家/离家判定、电子围栏、实时定位，防止使用者走丢
	智力障碍
精神障碍

	37
	
	定位器
	[bookmark: _GoBack]防走失的定位设备，家长可以及时定位孩子的位置，避免孩子走失，带有安全区域功能，可以设置孩子的日常活动范围，脱离安全区域给家长发送提醒
	在家/离家判定、电子围栏、实时定位，防止使用者走丢
	智力障碍
精神障碍

	38
	智能 监测 跟进
	
烟雾报警器
	对周围环境中烟雾浓度监测，可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向残疾人家属等紧急联系人发出报警信息。
	提高视障，精神智力残疾等人群在家中的安全性，防止意外发生
	肢体障碍
听力障碍
视力障碍
智力障碍
精神障碍

	39
	
	
燃气报警器
	对周围环境中低浓度可燃气体进行实时采集，可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向子女等紧急联系人发出报警 信息。
	提高视障，精神智力残疾等人群在家中的安全性，防止意外发生
	肢体障碍
听力障碍
视力障碍
智力障碍
精神障碍

	40
	
	
电力脉象仪
	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对残疾人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。
	提高视障，精神智力残疾等人群在家中的安全性，防止意外发生
	肢体障碍
听力障碍
视力障碍
智力障碍
精神障碍

	41
	
	智能监控 摄像头
	双向实时视频或语音通话，及时掌握残疾人在家实时情况。
	提高视障，精神智力残疾等人群在家中的安全性，防止意外发生
	肢体障碍
听力障碍
视力障碍
智力障碍
精神障碍









附件2
能力无障碍升级内容及设施设备
	序号
	功能
	项目名称
	参数规格及要求
	改造升级效果
	适合对象

	
	
	

	
	
	

	1
	
	LED 助视 放大镜
	采用柔和 LED 光源，按压式开关设计，黑暗环境也可以方便使用。
	对视障人群的视力补偿设备，助于其更好的融入社会
	视力障碍

	2
	
	3.5寸手持式电子助视器
	1. 屏幕尺寸：3.5英寸
2. 放大倍数调节方式：无级变倍
3. 工作距离：在最小放大倍数下，助视器处于放大功能时与目标物之间允许距离0-94mm
4. 最大清晰可视范围：长≥60mm，宽≥40mm
5. 具有画面定格/释放功能
	对视障人群的视力补偿设备，助于其更好的融入社会
	视力障碍

	3
	
	5寸手持式电子助视器
	1.放大倍数调节方式：无极变倍
2.产品尺寸：172*80*20mm
3.整机重量：254g（不包含手柄）
4.屏幕：5寸高清触摸屏
5.双镜头自动对焦高清镜头分辨率1280 x 720 P
	对视障人群的视力补偿设备，助于其更好的融入社会
	视力障碍

	4
	
	7寸手持式电子助视器
	1. 放大倍数调节方式：无极变倍
2. 放大倍数：2.5-19倍
3. 屏幕：7英寸触摸屏
4. 产品尺寸：195mm*139mm*25mm
5. 整机重量：532g（含电池）
6. 摄像头：双镜头（看远与看近）
7. 近景工作距离：65~170mm，远景工作距离：5m
	对视障人群的视力补偿设备，助于其更好的融入社会
	视力障碍

	5
	辅助 器具 适配
	盲文刻印机
	1.打印速度：每秒11次点击
2.打印方式：单面；纸张类型：盲文8K、单页纸
3.盲文刻印：支持盲文点字、支持盲文图形、支持图文混排
4.盲文点字刻印调节：刻印力度可调节；刻印次数可调节
5.兼容性：阳光读屏软件专业版
6.具有盲文点字图文工具工具：盲文刻印：支持盲文点字、支持盲文图形、支持图文混排、支持自由排版盲文点字刻印调节：刻印力度可调节、点单刻印次数可调节
	满足盲人日常工作和学习的需求
	视力障碍

	6
	
	助行器
	铝合金架，框式或站立型，可折叠，高度可调节，承重≥100kg。可分为常规助行器，带轮助行器，带座椅助行器，儿童后置助行器等。
	便于残疾人日常安全行走或活动。
	肢体障碍

	7
	
	腋杖
	腋杖，高强度铝合金管材，高度可调节， 适合不同身高的人使用，承重≥100kg。
	便于残疾人日常安全行走或活动。
	肢体障碍

	
	
	

	

	
	

	8
	
	
多功能轮椅
	具备看护手刹，安全带，座位宽度≥450mm。可分为多功能轮椅，普通轮椅，高靠背轮椅等。
	便于残疾人日常安全行走或活动。
	肢体障碍

	9
	辅助 器具 适配
	电动轮椅
	双锂电池，智能控制，电磁刹车，适合残疾人操作。
	便于残疾人日常安全行走或活动。
	肢体障碍

	10
	
	床边桌
	桌腿带万向静音轮，升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。注塑封边桌面，方便残疾人进餐。
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	11
	
	移位枕
	形状：R形或者三角形，高密度海绵， 外套为全棉材质，适用于卧床残疾人护理翻身垫，预防压疮。
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	12
	
	调节靠背器
	不锈钢或铝合金材质，轻便透气，角度可 调可折叠，承重 200 公斤以上。
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	13
	
	手摇护理床 两功能
	便捷脚轮灵活适用多场景，稳固脚轮；解锁时，方便灵活移动；省力手摇便捷照护， 轻松调节升降板角度。
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	14
	
	电动护理床
	采用3电机4功能的设计，实现背抬、腿 抬、背腿联动、上下升降，一键升降，起 背无压力，床板透气，舒适不闷热。
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	15
	
	床护栏
	1.安装于床边，防止残疾人起床后因头晕而跌倒 2.借助扶手站立、起身 3.可安放于床边、沙发、座椅等任何需要站立起身辅助的地方；4.使用方便简单，可随时移动到所需位置。
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	16
	辅助 器具 适配
	折叠床边 扶手
	1.安装于床边，防止残疾人起床后因头晕而跌倒   2.借助扶手站立、起身 3.可安放于床边、沙发、座椅等任何需要站立起身辅助的地方； 4.免工具即可组装，整体圆管伸缩
升降调节高度；5.使用方便简单，可随时移动到所需位置
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	17
	
	护理床普通床垫
	长宽规格与床匹配，床垫外套可拆卸，具 有防水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血 渍及粪便，无渗漏。
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	18
	
	防褥疮床垫
	防褥疮气垫床垫/防褥疮静态床垫，床垫具有防水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。分压性好，减少剪切力，防止肌肉、骨骼及皮肤表层之间压力 性溃疡的产生以及已有褥疮情况恶化。
	减少长期卧床患者产生压疮的风险
	肢体障碍

	19
	
	轮椅座垫
	可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。
	减少长期使用轮椅的患者产生压疮的风险
	肢体障碍

	20
	
	助起床垫
	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置，具体护理床起背抬腿功能，直接放在家里床上就可以使用
	便于残疾人日常生活起居
	肢体障碍

	21
	
	智能机器人
	仿真智能关节，还原人体关节灵活度。全身16个高精密智能关节。自研AI高阶算法和芯片加持，具备人形外观，行动灵活，栩栩如生。
	 释放残疾儿童爱动和爱探索天性。陪伴孩子学习成长，减轻家长负担。
	肢体障碍
智力障碍

	备注：1.目录中无障碍升级改造、无障碍设施设备及辅助器具产品包含包装费、搬运费、拆卸费、安装费。
2.环境无障碍改造所需的水泥、黄沙、涂料等辅助材料将根据项目需要进行测算和定价。
3.环境无障碍改造价格根据改造面积确定。
4.如环境无障碍改造过程中涉及土建部分，项目组将委托当地具备相关施工资质单位进行实施。
5.无障碍设施设备及辅具器具产品的具体种类和价格，将根据项目的评估结果而最终确定。





附表1：
项目告知书


尊敬的家长:
您好!
[bookmark: _Hlk225348125]集善残疾儿童助养项目—无障碍提升计划是由中国残疾人福利基金会发起的针对全国0-18周岁残疾儿童及残疾人家庭子女（家庭中孩子父母、祖父母、外祖父母为残疾人且孩子为0-18周岁）家庭家居日常无障碍改造帮扶项目。
本期项目将由XXX承接，项目资金来源于公众捐款。项目根据通过您的前期项目申请，结合项目执行要求，由无障碍改造专家进行实地评估，确定改造方案进行改造，本次改造将不额外收取其他任何费用。为保证捐赠善款合理使用，并达到良好的执行效果，请在参与项目前，仔细阅读项目告知书及相关内容，并在项目申报时填写“居家无障碍改造调研审批表”“肖像权使用同意书”，在项目执行前签署“居家无障碍改造确认书”，在项目执行验收合格后签署“居家无障碍改造审核验收表”确认。
在此过程中欢迎您提出宝贵的意见及建议！

备注:该项目由中国残疾人福利基金会督核，会随机对受益对象进行电话访问受益的真实性，请家长详细阅读知晓项目内容!
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居家无障碍改造调研审批表
	儿童姓名
	
	性  别
	
	联系电话
	

	身份证/
残疾证号
	
	残疾等级：□一级 □二级 □三级 □四级□健康

	家长姓名
	
	与儿童关系：

	身份证/
残疾证号
	
	残疾等级：□一级 □二级 □三级 □四级□健康

	家庭地址
	

	家庭情况
	□低保  □低保边缘  □一户多残  □以老养残   □其他特殊困难家庭

	身  体  情  况
	障碍原因：□外伤 □疾病 □先天 □药物 □老年人 □其他

	
	障碍类型：1.肢体：□脑瘫 □偏瘫 □截瘫 □截肢 □儿麻 □其他 2.视力：□盲 □低视力 3.言语□4.听力□5.精神□ 6.智力□ 7多重

	
	备注：

	主 要 障 碍 问 题
	活动困难： □蹲 □坐 □站 □长距离步行 □短距离步行 □室内活动 □转移(床→椅) □其他 家内出行安全障碍，、如厕洗浴障碍，电路障碍。 生活自理困难：□刷牙 □梳头、剃须 □穿衣 □如厕 □进食 □喝水 □洗澡 □其他

	居 家 环 境 改 造 需求
	厨 房：□抽烟机 □灶台 □定制橱柜 □地面防滑处理 □无障碍语音产品 □其他 卫生间：□蹲便改坐便 □一字扶手 □L扶手 □地面防滑处理 □马桶架 □其他 客 厅：□扶手架 □无障碍面板 □无障碍开关 □无障碍插座 □其他 卧 室：□呼叫装置 □定制衣柜 □无障碍面板 □无障碍开关 □无障碍插座 □其他 出入口：□坡道 □铺设盲道或提示盲道 □其他 
其他：


	受益家庭
申请签字
	
	当地村委或残联意见
	

	调研人
	
	日 期：
	


附表2：
居家无障碍改造评估确认表
	姓   名
	
	性  别
	

	残疾证号
	
	残疾等级：□一级 □二级 □三级 □四级

	家庭地址
	

	身体状况评估结果
	

	康复辅助器具需求评估结果
	

	居家环境评估结果
	

	家庭成员评估结果
	

	改造方案设计
	改造项目
	改造内容
	选择目录
(编号、名称)

	
	1.建筑硬件改造
2.家具家装改造
3.康复辅助器具适配
4.智能化助老服务设施配备
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	结果
确认
	作为本次评估的负责人，承诺上述评估结果基于受益家庭的实际数据，在评估过程中，秉持客观、公正、真实的原则，严格遵循科学方法和专业标准，以确保评估结果的准确性和可靠性。



评估人：                        年   月   日

	审核
意见
	审核意见：


审核部门：                 （盖章）
审核人：                   （签字）   
 年   月   日                          








附表2-2：
居家无障碍改造确认书
尊敬的家长!
您好！
感谢您对中国残疾人福利基金会集善残疾儿童助养-居家无障碍 
提升项目的关注！项目由XXX承接，项目资金来 源于公众捐款。通过参与项目，我们将根据您的需求，对您的家居进 行无障碍改造和提升，请您仔细阅读这份确认书:
1、安装无障碍扶手需在墙体内植入膨胀螺丝，可能对墙体造成微小的损坏，若日后您将扶手拆除，墙体上会留下膨胀螺丝孔洞，我们不负责修补。
2、无障碍扶手安装后的牢固程度与墙体质量有着密切的关系，如需安装扶手的墙体为空心砖砌成，请您在安装前告知我们。如您确定安装，出现扶手不能固定的情况，我们将终止扶手安装，由此产生的墙体破坏，我们将不负责修复。
3、根据您本人使用需求，我们经评估后确定扶手最终安装位置，请您告知墙体内部有无电线、水管、天然气等管线。如有请您告知，不然我们不承担因此产生的一切损失。
4、厨房烟道改造会对墙体进行打相应尺寸的洞孔，也会对墙体有轻微的损坏，不负责修补。
请您在参与项目前，仔细阅读以上四点内容，确认《居家无障碍 
提升项目评估确认表》中评估内容符合实际情况，认同改造方案，同 意按评估结果进行施工改造，愿意承担因施工改造产生的影响，并签字确认。让我们一起提升居住安全性、增强生活便利性、提升家庭成 
员的生活质量。
在此过程中欢迎您提出宝贵的意见及建议。


                     本人（代理人）签名：
                               联系电话：
                               日    期：


备注：该项目由中国残疾人福利基金会督核，会随机对受益家庭进行电话访问受益的真实性，请家长详细阅读知晓项目内容！












附表3：
居家环境无障碍改造设计思路及方案
	存在问题
	改造方案

	
	

	
	

	
	

	
	


注：如有设计图纸，另附

附表4：
居家环境无障碍改造明细表
	序号
	项  目
	规  格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


附表5：
居家无障碍改造前后对比
	改造前照片
	改造后照片

	
	

	
	

	
	

	
	


附表6：
居家无障碍改造审核验收表
	姓   名
	
	性  别
	

	残疾证号
	
	残疾等级：□一级 □二级 □三级 □四级

	家庭地址
	

	改 造 情 况
	改造内容
	产品名称及型号

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	验收
结果
	合格 □        不合格 □ 

验收人：                （签字）

	验收
确认
	
受益家庭确认签字  ：            
 年   月   日

	审核
意见
	审核部门：                （盖章）
审核人：                  （签字）    年   月   日                             


附表7：
残疾人家庭无障碍改造验收满意度调查
您好，为了解项目的实施成果和工作状况，真实地评估项目成效，现就残疾人家庭无障碍改造验收的末期评估做一次问卷调查。请您根据亲身体会和实际情况，在符合您意见的选项内打“√” ,感谢您的配合。
*姓名
	


*性别
[image: ]□男                    □女
*年龄
□0-20岁                □20-40岁                □40-55岁
□55-70岁               □70-85岁                □85岁以上
*残疾类别	
□视力   	       □听力   	      □言语           □肢体    □智力   	       □精神           □多重 
*请问您了解“残疾人家庭无障碍改造项目”吗？ 	
□非常了解              □比较了解                □不了解
*请问您如何评价此项目目前的服务成果？ 	
□非常好                □一般                    □不好
*请问您觉得此项目是否可以为您实际帮助？
□非常有                □帮助不大 	             □无帮助
*请问您对无障碍改造的服务内容和形式满意吗？ 	
□满意                  □比较满意                □不满意
*请问您对执行单位满意吗？ 	
□满意                  □比较满意                □不满意
*请问您希望该项工作继续开展下去吗？ 	
□希望                  □无所谓                  □不希望
附表8：

肖像权使用同意书


我是         （身份证号码：            ）的合法监护人：□父亲/□母亲     （身份证号码：               ）,

我同意：项目执行过程中拍摄的影像、照片和文字材料无偿用于中国残疾人福利基金会开展公益项目宣传，包括但不限于相关网站、平台、新媒体，传统媒体等。同意《集善残疾儿童助养项目》无偿使用我们的影像、照片和文字材料，并申明自愿参与以上机构组织的公益活动，不以任何方式要求以上机构提供任何形式的补偿或报酬。中国残疾人福利基金会拥有本次拍摄的肖像使用权，使用期限为永久。



                   监护人（签字及手印） ：

日期：

附表9：
受助人及监护人残疾证、户口本、身份证
及其他相关诊断证明复印件
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附表9：
受助人及监护人残疾证、户口本、身份证
及其他相关诊断证明复印件
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